|  | Antragsformular (Anlage 5) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DE-UZ 217a – Ausgabe Januar 2026 | Papiere aus 100% Altpapier für Papiertragebehältnisse |  |

Diese Anlage gilt für den Kläranlagenbetreiber (bei Indirekteinteilung)!!

Angaben zur Kläranlage

| Name des Unternehmens: |  |
| --- | --- |
| Vollständige Anschrift: |  |

- 3.14 Abwasser

In Bezug auf Abwasser gelten folgende Anforderungen:

| Parameter | Höchstwert für Abwasser-Emission (Jahresmittelwert als Fracht oder Konzentration) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Papierfabrik mit Deinking | Papierfabrik ohne Deinking |
| CSB | <3 kg/Adt | <1,2 kg/Adt |
| BSB5 | <0,15 kg/Adt oder <25 mg/l |  |
| Gesamt N (anorganisch + organisch N) (TNb) | 0,07 kg/Adt oder 15 mg/l |  |
| Gesamt-P | 0,008 kg/Adt oder 1,2 mg/l |  |

Adt = Tonne luftgetrocknetes Papier (Air dried ton)

TNb = Gesamter gebundener Stickstoff oder TNb (engl. total nitrogen bound) ist ein Summenparameter, der die Gesamtbelastung des Wassers mit Stickstoffverbindungen widerspiegelt, die darin zum Beispiel in Form von Ammonium, Nitriten oder Nitraten oder organischen Stickstoff-verbindungen vorkommen können. Eine geeignete Methode zur Bestimmung dieses Parameters ist die DIN EN ISO 20236.

| Hiermit erklären wir die Einhaltung der in der Tabelle aufgeführten Grenzwerte. |  |
| --- | --- |

| Ort: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |

Rechtsverbindliche Unterschrift / Firmenstempel