|  | Checkliste |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DE-UZ 176 - Ausgabe Januar 2026 | Emissionsarme Bodenbeläge, Paneele und Türen aus Holz und Holzwerkstoffen für Innenräume |  |

Checkliste zum Vertrag nach DE-UZ 176

Aufbau:

- Nachweise, die von ALLEN Antragstellern erbracht werden müssen

- Nachweise die je nach Produktzusammensetzung/-Eigenschaften einzureichen sind

- Wiederkehrende Nachweispflicht nach Antragsgenehmigung (alle 2 Jahre)

a) Von ALLEN Antragstellern einzureichen:

|  | Anlage 1 Erklärungen des Antragstellers zum Vertrag (Vordruck) |
| --- | --- |

3.1 Allgemeine stoffliche Anforderungen

|  | Übersicht Aufbau/verwendete Materialien des Produktes (Vordruck - Anlage 2) |
| --- | --- |
|  | Schematischer Aufbau des Produkts |
|  | Nachweis der Einhaltung der bauaufsichtlichen Anforderungen des Anhangs 8 der MVV TB (z.B. ETB, Leistungserklärung) |
|  | Sicherheitsdatenblätter und Technische Merkblätter von verwendeten Bindemitteln und Beschichtungen (Beizen, Grundierungen, Klarlacke, Decklacke, Folien, Dekorpapiere, Klebstoffe etc.) |
|  | Herstellererklärung zur Einhaltung der stofflichen Anforderungen (Vordruck – Anlage 4) |

3.2 Herstellung

3.2.1.1 Holz- und Papierherkunft

|  | Jahresbilanz der/des eingesetzten (Alt)Hölzer, Kork, Bambus und (Alt)Papiers – bezogen auf das zu zertifizierende Produkt (Vordruck - Anlage 2) |
| --- | --- |
|  | CoC-Zertifikat des Produktionsstandortes ODER Einreichung einer Bestätigung eines zugelassenen Auditors, der die Anforderung bestätigt |
|  | Exemplarische Lieferscheine, mit entsprechender Zertifizierungsaussage |

3.2.1.2 Formaldehyd in Holzwerkstoffen

|  | Prüfgutachten gemäß Anlage 14 zu Nr. 77 des Anhangs XVII der REACH-Verordnung und der ECHA-Guidelines for the measurement of formaldehyde releases from articles. |
| --- | --- |

3.2.2 Umweltproduktdeklaration

|  | Einreichung der EPD-Fundstelle (Vordruck – Anlage 1) |
| --- | --- |
|  | ODER: Bestätigung Eingang des EPD-Auftrags |

3.2.3 Energiebilanz

|  | Energiebilanz des Herstellungswerks (Schwerpunkt erneuerbare Energie gemäß EU-Richtlinie 2018/2001/EU) |
| --- | --- |

3.4 Nutzung

|  | Emissionsprüfbericht gemäß DIN EN 16516 und VDI 4301 Blatt 7 (akkreditiertes Prüfinstitut, nicht älter als zwei Jahre bei Antragstellung) |
| --- | --- |
|  | Prüfbericht zur Geruchsprüfung gemäß DIN ISO 16000-28 in Verbindung mit VDI 4302 |

3.4.3 Verpackungen

|  | Beschreibung des Verpackungssystems |
| --- | --- |
|  | Ab 12. August 2026: EU-Konformitätserklärung |

3.5.1 Rücknahmesystem (optional)

|  | Teilnahmebestätigung durch das Rücknahmesystem und Kundeninformationen |
| --- | --- |

3.6 Werbeaussagen

|  | Technisches Merkblatt, Verbraucherinformationen |
| --- | --- |

3.7 Deklaration und Verbraucherinformation

|  | Produktinformationen, Technisches Merkblatt und Produkt-Label/Etikett |
| --- | --- |

b) Folgende Nachweise sind je nach Produktzusammensetzung/-Eigenschaften einzureichen:

3.1 Allgemeine stoffliche Anforderungen

|  | Bei Unkenntnis: Nachweis des SVHC-Gehalts (< 0,1 % (w/w)) nach DIN 51012:2025-03 Übersichtsanalysen (Screenings) für besonders besorgniserregende Stoffe |
| --- | --- |

3.3.3 Melamin

|  | Prüfbericht zur Bestimmung von Melamin in Holzwerkstoffen gemäß DIN EN 18079:2024-05 |
| --- | --- |

3.3.5 Schadstoffanforderungen für Recyclingfähigkeit

|  | Bei Produkten auf Holzwerkstoffbasis wird ein Prüfbericht in Anlehnung an Anhang IV der AltholzV eingereicht. |
| --- | --- |

3.3.6 Weichmacher

Bei Einsatz von Kunststoffrezyklaten:

|  | Prüfnachweis über den Gehalt an Phthalaten gemäß EN ISO 16181-1:2021 (zu prüfende Stoffe gemäß Tabelle A.1, Anhang A der Norm) und Herstellererklärung, dass keine weiteren weichmachenden Substanzen aus der Gruppe der Phthalate und Organophosphate zugesetzt werden (Vordruck – Anlage 3) |
| --- | --- |

c) Wiederkehrende Nachweispflicht nach Antragsgenehmigung:

Alle 2 Jahre:

3.2.1.1 Holz- und Papierherkunft

|  | Jahresbilanz der/des eingesetzten (Alt)Hölzer, Kork, Bambus und (Alt)Papiers – bezogen auf das zu zertifizierende Produkt (Vordruck - Anlage 2) |
| --- | --- |
|  | CoC-Zertifikat des Produktionsstandortes |
|  | Exemplarische Lieferscheine, mit entsprechender Zertifizierungsaussage |

3.2.3 Energiebilanz

|  | Energiebilanz des Herstellungswerks (Schwerpunkt erneuerbare Energie) |
| --- | --- |

3.3.5 Schadstoffanforderungen für Recyclingfähigkeit

|  | Bei Produkten auf Holzwerkstoffbasis wird Prüfbericht in Anlehnung an Anhang IV der AltholzV eingereicht. |
| --- | --- |

3.4 Nutzung

|  | Emissionsprüfbericht gemäß DIN EN 16516 und VDI 4301 Blatt 7 (akkreditiertes Prüfinstitut, nicht älter als zwei Jahre bei Antragstellung) |
| --- | --- |
|  | Prüfbericht zur Geruchsprüfung gemäß DIN ISO 16000-28 in Verbindung mit VDI 4302 (bei Auslobung des Produktes als geruchsarm gefordert!) |