## Allgemeine Angaben
IT-Inventarliste - Allgemeine Angaben zum Energieffizienzbericht zu den Vergabekriterien DE-UZ 161
Allgemeine Angaben
Rechenzentrum
Bezeichnung:
Adresse:
Sonstiges:
Betreiber Rechenzentrum
Bezeichnung:
Adresse:
Website:
Sonstiges:
Datenbereitstellung durch
Name:
Mail:
Bilanzdatum von:
Bilanzdatum bis:
Datum der Datenbereitstellung:
Sonstiges:
Anlagen:
Anlage 2a IT-Inventarliste - Server
Anlage 2b IT-Inventarliste - externe Speicher-Systeme
Anlage 2c IT-Inventarliste - Netzwerk-Geräte
Anlage 2d IT-Inventarliste - Neuanschaffung intelligenter PDUs
Anlage 2e Monitoring Energie
Anlage 2f Monitoring IT-Last
Anlage 2f IT-Inventarliste - Kälteanlagen

## 2a_Server
IT-Inventarliste - Anlage 2a (Server) zum Energieeffizienzbericht zu den Vergabekriterien DE-UZ 161
Dokumentation gemäß Anforderungen 3.1.2.1 und 3.2.2.1 der Vergabekriterien
Allgemeine Angaben | [5 empty] | Legende
Rechenzentrum: | [5 empty] | Obligatorische Angaben Antragstellung
Bilanzdatum von:
Bilanzdatum bis: | [5 empty] | Freiwillige ergänzende Angaben KPI4DCE (über das [+] ausklappbar)
Hinweis: Alle Angaben werden pro Gerät gemacht, auch wenn dieses mehrfach vorkommt
Anzahl bauglei- cher Geräte | Datum der Inbetriebnahme | Datum der Außerbetriebnahme | Hersteller | Modell | Nennleistung ohne Redundanz | Energieeffizienz-Standard Netzteile | Bezeichnung Server Benchmark | Server Benchmark | Bei Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung gem. 3.2.2.3 hier bitte Abweichung begründen | Geplante Nutzungsdauer | Servertyp | Anzahl Server pro Gehäuse | Anschaffungskosten | Währung Anschaffungskosten | Anzahl CPUs | Anzahl Kerne pro CPU | RAM | Anzahl RAM Module | Anzahl HDD | Anzahl SSD | Anzahl redundante Netzteile | Gewicht [kg] | Mittlere CPU-Auslastung | Mittlere Leistungsaufnahme | Energiebedarf pro Jahr
[Stck] | [TT.MM.JJJJ] | [TT.MM.JJJJ] | [Text] | [Text] | [W/Stck] | (80 PLUS xxx) | (für neue Server: SPEC SERT 2: Eff_active) | [Zahlenwert] | [Text] | [Jahre] | [Rack ¦ Blade] | (bei Blade-Server > 1) | [Zahlenwert/Stck] | [z.B. EUR ¦ USD] | [Anzahl/Stck]] | [Anzahl] | [GByte/Stck] | [Anzahl/Stck]] | [Anzahl/Stck]] | [Anzahl/Stck]] | [Anzahl/Stck]] | [kg/Stck]] | [%] | [W/Stck] | [kWh/Stck/a]
Anzahl | DatumInbetriebnahme | DatumAusserbetriebnahme | Herstellername | Modellname | Nennleistung | NetzeilEnergieStandard | ServerBenchmarkBezeichnung | ServerBenchmarkWert | BegruendungAusnahme | GeplanteNutzungsdauer | ServertypRack_Blade | AnzServerProBladeGehaeuse | AnschaffungskostenProStueck | WaehrungAnschaffungskosten | AnzahlCPU | AnzahlKerneproCPU | GByteRAM | AnzahlRAMModule | AnzahlHDD | AnzahlSSD | AnzahlNetzteile | Gewicht | MittlereCPUAuslastung | MittlereLeistungsaufnahme | EnergiebedarfProJahr

## 2b_Externe Speicher-Systeme
IT-Inventarliste - Anlage 2b (externe Speicher-Systeme) zum Energieeffizienzbericht zu den Vergabekriterien DE-UZ 161
Dokumentation gemäß Anforderungen 3.1.2.1 und 3.2.2.1 der Vergabekriterien
Allgemeine Angaben | [5 empty] | Legende
Rechenzentrum: | [5 empty] | Obligatorische Angaben Antragstellung
Bilanzdatum von:
Bilanzdatum bis: | [5 empty] | Freiwillige ergänzende Angaben KPI4DCE (über das [+] ausklappbar)
Hinweis: Alle Angaben werden pro Gerät gemacht, auch wenn dieses mehrfach vorkommt
Anzahl bauglei- cher Geräte | Datum der Inbetriebnahme | Datum der Außerbetriebnahme | Hersteller | Modell | Nennleistung ohne Redundanz | Speicherkapazität pro Gerät | Anzahl HDD | Anzahl SSD | Geplante Nutzungsdauer | Anschaffungskosten | Währung Anschaffungskosten | Anzahl Netzteile | Gewicht | Mittlere Belegung Speicherplatz | Mittlere Anzahl Speicherzugriffe pro Sekunde | Mittlere Datenmenge Lesen Schreiben pro Sekunde | Mittlere Leistungsaufnahme | Energiebedarf pro Jahr
[Stck] | [TT.MM.JJJJ] | [TT.MM.JJJJ] | [Text] | [Text] | [W/Stck] | [GByte/Stck] | [Anzahl/Stck] | [Anzahl/Stck] | [Jahre] | [Zahlenwert] | [z.B. EUR ¦ USD] | [Anzahl/Stck] | [kg/Stck] | [%] | [IO/s] | [GByte/s] | [W/Stck] | [kWh/a/Stck]
Anzahl | DatumInbetriebnahme | DatumAusserbetriebnahme | Herstellername | Modellname | Nennleistung | SpeicherkapazitaetGByte | AnzahlHDD | AnzahlSSD | GeplanteNutzungsdauer | AnschaffungskostenProStueck | WaehrungAnschaffungskosten | AnzahlNetzteile | Gewicht | MittlereBelegungSpeicherplatz | MittlereAnzahlSpeicherzugriffeProSekundeIOPS | MittlereDatenmengeLesenSchreibenProSekunde | MittlereLeistungsaufnahme | EnergiebedarfProJahr

## 2c_Netzwerk-Geräte
IT-Inventarliste - Anlage 2c (Netzwerk-Geräte) zum Energieeffizienzbericht zu den Vergabekriterien DE-UZ 161
Dokumentation gemäß Anforderungen 3.1.2.1 und 3.2.2.1 der Vergabekriterien
Allgemeine Angaben |  |  |  |  | Legende
Rechenzentrum: |  |  |  |  | Obligatorische Angaben Antragstellung
Bilanzdatum von:
Bilanzdatum bis: |  |  |  |  | Freiwillige ergänzende Angaben KPI4DCE (über das [+] ausklappbar)
Hinweis: Alle Angaben werden pro Gerät gemacht, auch wenn dieses mehrfach vorkommt
Anzahl bauglei- cher Geräte | Datum der Inbetriebnahme | Datum der Außerbetriebnahme | Hersteller | Modell | Nennleistung ohne Redundanz | Geplante Nutzungsdauer | Anschaffungskosten | Währung Anschaffungskosten | Anzahl Ports pro Gerät | Maximale Bandbreite pro Port | Netzwerkebene | Anzahl Netzteile | Gewicht | Mittlere genutzte Bandbreite interner Datenverkehr | Mittlere genutzte Bandbreite ewxterner Datenverkehr | Mittlere Leistungsaufnahme | Energiebedarf pro Jahr
[Stck] | [TT.MM.JJJJ] | [TT.MM.JJJJ] | [Text] | [Text] | [W/Stck] | [Jahre] | [Zahlenwert] | [z.B. EUR ¦ USD] | [Anzahl/Stck] | [Mbit/s] | [intern, extern] | [Anzahl/Stck] | [kg/Stck] | [Mbit/s/Stck] | [Mbit/s/Stck] | [W/Stck] | [kWh/a/Stck]
Anzahl | DatumInbetriebnahme | DatumAusserbetriebnahme | Herstellername | Modellname | Nennleistung | GeplanteNutzungsdauer | AnschaffungskostenProStueck | WaehrungAnschaffungskosten | AnzahlPorts | MaximaleBandbreiteProPort | Netzwerkebene | AnzahlNetzteile | Gewicht | MittlereGenutzteBandbreiteInternerDatenverkehr | MittlereGenutzteBandbreiteExternerDatenverkehr | MittlereLeistungsaufnahme | EnergiebedarfProJahr

## 2d_PDU
IT-Inventarliste - Anlage 2d (Neuanschaffung intelligenter PDUs) zum Energieeffizienzbericht zu den Vergabekriterien DE-UZ 161
Dokumentation gemäß Anforderungen 3.2.2.1 und 3.2.2.5 der Vergabekriterien
Allgemeine Angaben | [5 empty] | Legende
Rechenzentrum: | [5 empty] | Obligatorische Angaben Abschlussevaluation
Bilanzdatum von:
Bilanzdatum bis:
Hinweis: Alle Angaben werden pro Gerät gemacht, auch wenn dieses mehrfach vorkommt
Anzahl bauglei- cher Geräte | Datum der Inbetriebnahme | Datum der Außerbetriebnahme | Hersteller | Modell | Anzahl Stromausgänge | Verlustleistung
[Stck] | [TT.MM.JJJ] | [TT.MM.JJJ] | [Text] | [Text] | [Anzahl/Stck] | [W/Stck]
Anzahl | DatumInbetriebnahme | DatumAusserbetriebnahme | Herstellername | Modellname | AnzahlStromausgaenge | VerlustleistungGesamt

## 2e_Energie_Monitoring
Monitoring Energie - Anlage 2e zum Energieeffizienzbericht zu den Vergabekriterien DE-UZ 161
Dokumentation gemäß Anforderungen 3.1.1.1, 3.1.1.2 und 3.2.1.1 der Vergabekriterien
Allgemeine Angaben | [5 empty] | Legende
Rechenzentrum: | [5 empty] | Obligatorische Angaben Antragstellung
Bilanzdatum von:
Bilanzdatum bis: | [5 empty] | Freiwillige ergänzende Angaben KPI4DCE
* Die thermische Kühllast berechnet sich vereinfacht durch die Summe der elektrischen Anschlussleistungen im zu kühlenden Raum.
** Die Kältearbeit ist die abgeführte Wärmemenge Qth,RZ im Betrachtungszeitraum. Sie geht in die Berechnung des JAZ ein.
Monatszahl | Jahr | Strombedarf RZ gesamt | Spitzenlast RZ gesamt | Strombedarf Server | Spitzenlast Server | Strombedarf Storage | Spitzenlast Storage | Strombedarf Netzwerk | Spitzenlast Netzwerk | Strombedarf IT | Spitzenlast IT | Strombedarf Kühlsystem | Spitzenlast Kühlsystem (elektrisch) | Kühllast Kühlsystem (thermisch) | Kältearbeit Kühlsystem (thermisch) | Strombedarf USV (Verluste) | Spitzenlast USV | Strombedarf Verluste PDU | Strombedarf Sonstiges | Brennstoffbedarf | Brennstoffart | PUE | JAZ
|  | MPEVU + MPEE | MPEVU + MPEE | MPIT2_SV | MPIT2_SV | MPIT2_St | MPIT2_St | MPIT2_NW | MPIT2_NW | MPIT2 | MPIT2 | MPKS | MPKS | (siehe *) | (siehe **) | MPUSV - MPIT1 | MPUSV | MPIT1 - MPIT2 | MPSo
[MM] | [JJJJ] | [kWhel] | [kWel] | [kWhel] | [kWel] | [kWhel] | [kWel] | [kWhel] | [kWel] | [kWhel] | [kWel] | [kWhel] | [kWel] | [kWth] | [kWhth] | [kWhel] | [kWel] | [kWhel] | [kWhel] | [kWh] | [Text] | [kWh/kWh] | [kWhth/kWhel]
Monatszahl | Jahr | StrombedarfRZgesamt | SpitzenlastRZgesamt | StrombedarfServer | SpitzenlastServer | StrombedarfStorage | SpitzenlastStorage | StrombedarfNetzwerk | SpitzenlastNetzwerk | StrombedarfIT | SpitzenlastIT | StrombedarfKS | SpitzenlastKSel | KuehllastKSth | KaeltearbeitKSth | StrombedarfVerlusteUSV | SpitzenlastUSV | StrombedarfVerlustePDU | StrombedarfSonstiges | Brennstoffbedarf | Brennstoffart | PUE | JAZ

## 2f_IT_Monitoring
Monitoring IT-Last - Anlage 2f zum Energieeffizienzbericht zu den Vergabekriterien DE-UZ 161
Dokumentation gemäß Anforderungen 3.1.2.2 und 3.2.2.2 der Vergabekriterien
Allgemeine Angaben |  |  |  |  | Legende
Rechenzentrum: |  |  |  |  | Obligatorische Angaben Antragstellung
Bilanzdatum von:
Bilanzdatum bis:
Monatszahl | Jahr | Mittlere CPU-Auslastung (ITEUsv) | Mittlere Storage-Auslastung | Datenübertragung extern
[MM] | [JJJJ] | [%] | [%] | [Gbit]
Monatszahl | Jahr | MittelwertITEUsv | MittlereAuslastungStorage | ExterneDatenuebertragung

## 2g_Kälteanlagen
IT-Inventarliste - Anlage 2g (Kälteanlagen) zum Energieeffizienzbericht zu den Vergabekriterien DE-UZ 161
Dokumentation gemäß Anforderungen 3.1.2.1 und 3.2.2.1 der Vergabekriterien
Allgemeine Angaben | [5 empty] | Legende
Rechenzentrum: | [5 empty] | Freiwillige ergänzende Angaben KPI4DCE
Bilanzdatum von:
Bilanzdatum bis:
Hinweis: Alle Angaben werden pro Gerät gemacht, auch wenn dieses mehrfach vorkommt
Anzahl bauglei- cher Geräte | Datum der Inbetriebnahme | Datum der Außerbetriebnahme | Hersteller | Modell | Nennleistung elektrisch [W] | Nennleistung Kälte [W] | Anschaffungskosten | Währung Anschaffungskosten | Art des Kaeltemittels | Kaeltemittel Füllmenge | Verdampfungsart | Leckagerate pro Jahr | Wasserverbrauch pro Jahr | Wasserqualität | Energiebedarf pro Jahr
[Stck] | [TT.MM.JJJJ] | [TT.MM.JJJJ] | [Text] | [Text] | [W_el] | [W_th] | [Zahlenwert] | [z.B. EUR ¦ USD] | [R134a ¦ R290 (Propan) ¦ R32 ¦ R404A ¦ R407A ¦ R407C ¦ R744 (CO2)] | [Liter] | [Direktverdampfer ¦ Fluessigkeitskuehler] | [%] | [Liter] | [Trinkwasser ¦ ...] | [kWh]
Anzahl | DatumInbetriebnahme | DatumAusserbetriebnahme | Herstellername | Modellname | NennleistungElektrisch | NennleistungKaelte | AnschaffungskostenProStueck | WaehrungAnschaffungskosten | KaeltemittelArt | KaeltemittelFuellmenge | Verdampfungsart | LeckagerateProJahr | WasserverbrauchProJahr | Wasserqualitaet | EnergiebedarfProJahr